## ریزمتره3
استعلام برق
رديف | شرح عمليات | واحد | حمع حجم عملیات | قیمت پیشنهادی واحد (ریال) | قیمت پیشنهادی کل (ریال)
1 | لوله گذاري PVC تو كار نمره 13.5 و16 | مترطول | 5000
2 | لوله گذاري PVC تو كار نمره 19 -29 | مترطول | 100
3 | لوله گذاري PVCروكار نمره 13.5 و16 | مترطول | 100
4 | لوله گذاري PVC روكار نمره 19 -29 | مترطول | 100
5 | لوله گذاري فلزي روكار نمره 13/5 و 16 | مترطول | 500
6 | سيم كشي توكار نمره 1/5 | مترطول | 9000
7 | سيم كشي روكار نمره 1/5 | مترطول | 50
8 | سيم كشي توكار نمره 2.5 | مترطول | 4500
9 | سيم كشي روكار نمره 2.5 | مترطول | 100
10 | سيم كشي و كابل كشي توكار نمره 4 تا 6 | مترطول | 200
11 | سيم كشي و كابل كشي توكار نمره 10 تا 25 | مترطول | 100
12 | سيم كشي و كابل كشي توكار نمره 35-50 | مترطول | 150
13 | كابل كشي با كابل نمره 1/5*2‍‍ و 2/5*2( کابل معمولی و نسوز و صوتی) | مترطول | 1800
14 | كابل كشي با كابل نمره 1/5*3 و 2/5*3( کابل صوت) | مترطول | 15000
15 | كابل كشي با كابل نمره 4*3 و 6*3 | مترطول | 100
16 | كابل كشي با كابل نمره 1/5*4‍‍ و 2/5*4‍‍ | مترطول | 400
17 | كابل كشي با كابل نمره 4*4 و 6*4 | مترطول | 200
18 | كابل كشي با كابل نمره 10*4 و16*4 | مترطول | 150
19 | كابل كشي با كابل نمره 1/5*5‍‍ و 2/5*5 | مترطول | 50
20 | كابل كشي با كابل نمره 16+25*3 | مترطول | 30
21 | كابل كشي با كابل نمره 16+35*3 | مترطول | 70
22 | كابل كشي با كابل نمره 25+50*3 | مترطول | 15
23 | كابل كشي با كابل نمره 35+70*3 | مترطول | 70
24 | كابل كشي با كابل نمره 50+95*3 | مترطول | 40
25 | كابل كشي با كابل نمره 70+120*3 | مترطول | 15
26 | كابل كشي با كابل نمره 70+150*3 | مترطول | 50
27 | كابل كشي با كابل نمره 95+185*3 | مترطول | 20
28 | كابل كشي با كابل نمره 120+240*3 | مترطول | 1
29 | كابل كشي با كابل نمره 150+300*3 | مترطول | 1
30 | كابل كشي با كابل نمره 1/5*5 و 2/5*5 | مترطول | 1
31 | كابل كشي با كابل نمره 4*5 و 6*5 | مترطول | 50
32 | كابل كشي با كابل نمره 10*5 و 16*5 | مترطول | 50
33 | كابل كشي با كابل نمره 6*1 تا 16*1 | مترطول | 100
34 | كابل كشي با كابل نمره 50*1 | مترطول | 100
35 | كابل كشي با كابل نمره 70*1 | مترطول | 50
36 | كابل كشي با كابل نمره 95*1 | مترطول | 20
37 | كابل كشي با كابل نمره 120*1 | مترطول | 1
38 | كابل كشي با كابل نمره 150*1 | مترطول | 1
39 | كابل كشي با كابل نمره 185*1 | مترطول | 1
40 | كابل كشي با كابل نمره 240*1 | مترطول | 1
41 | كابل كشي با كابل نمره 300*1 | مترطول | 100
42 | نصب انواع کلید يك پل توكار و روکار | عدد | 15
43 | نصب انواع کلید دو پل توكار و روکار | عدد | 39
44 | نصب انواع کلید سه پل توكار و روکار | عدد | 1
45 | نصب انواع کلید تبديل توكار و روکار | عدد | 26
46 | نصب انواع کلید صليبي توكار و روکار | عدد | 11
47 | نصب كليد سه حالته ضد جرقه توكار و روکار | عدد | 1
48 | نصب پريز برق تك فاز با اتصال زمين بصورت توكار و روکار-(معمولی و بارانی) | عدد | 141
49 | نصب پريز برق سه فاز با اتصال زمين بصورت توكار و روکار | عدد | 1
50 | نصب پريز تلفن و آنتن بصورت توکار و روکار | عدد | 35
51 | نصب ديمر از نوع توكار و روکار | عدد | 1
52 | نصب كليد كولر | عدد | 1
53 | نصب جعبه پريز كفي شامل 4 پريزواتصال زمين مناسب | عدد | 3
54 | جعبه پريز كفي شامل 6 پريزواتصال زمين مناسب | عدد | 1
55 | دكمه فشاري جهت قطع و وصل مدار(شاسي راه پله) | عدد | 1
56 | نصب مانيتور و تلويزيون LED-VCD | دستگاه | 1
57 | دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی (ICU و CCU و اورژانس) | دستگاه | 1
58 | نصب و سربندی کنسول دیواری بیمار شامل پریز های برق- تلفن و روشنایی | دستگاه | 1
59 | سربندی چراغ‌های متحرک یا چراغ سیالیتیک اتاق عمل | دستگاه | 1
60 | نصب چراغ‌های متحرک یا چراغ سیالیتیک اتاق عمل | دستگاه | 1
61 | نصب و سربندی تابلوی برق ایزوله | دستگاه | 1
62 | نصب ساپورت آماده سيني كابل 10 تا 25 سانتي متری | عدد | 200
63 | نصب ساپورت آماده سيني كابل 30 تا 50 سانتي متری | عدد | 200
64 | نصب ساپورت آماده سيني كابل بزرگتر از 50 سانتيمتر | عدد | 100
65 | نصب ساپورت آماده برق جهت لوله گذاری و کابل کشی | عدد | 100
66 | ساخت انواع ساپورت شامل برشکاری- جوشکاری و رنگ آمیزی | كيلوگرم | 1500
67 | نصب انواع ساپورت با هیلتی یا جوشی | كيلوگرم | 100
68 | نصب سيني كابل سایز 10 تا 25 سانتيمتري | متر طول | 150
69 | نصب سيني كابل سایز 30 تا 50 سانتيمتري | متر طول | 200
70 | نصب سيني كابل بزرگتر از 50 سانتيمتري | متر طول | 10
71 | تصب لدر کابل10 تا 30 | متر طول | 20
72 | تصب لدر کابل35تا 60 | متر طول | 100
73 | ساخت انواع زاویه سینی در هر سایز | عدد | 30
74 | نصب سه راهی و زانو و رابط سینی در هر سایز | عدد | 400
75 | خط تراز | متر طول | 600
76 | كنده كاري به ازاء هر مترطول لوله دفن شده در گچ و خاك و سفال | متر طول | 1000
77 | كنده كاري به ازاء هر مترطول لوله دفن شده در بتن | متر طول | 100
78 | نصب قوطي کليد توكار و روکار | متر طول | 100
79 | نصب انواع بست (لوله .چنگالی و اسپیت و مشابه ) | عدد | 3000
80 | نصب جعبه تلفن تا 10 تا 30 زوج | هر زوج | 3
81 | نصب جعبه تلفن تا 40 تا 50 زوج | هر زوج | 1
82 | نصب جعبه تلفن 50 زوج به بالا | هر زوج | 1
83 | اجرای کابل كواكسيال 0.75 اهم | متر طول | 400
84 | نصب و راه اندازي آنتن مركزي | دستگاه | 1
85 | نصب و سربندي سوئيچهاي انشعابي آنتن مركزي | عدد | 3
86 | نصب و سربندي مبدل R-F | دستگاه | 1
87 | نصب آنتن | دستگاه | 1
88 | نصب و سربندي و راه اندازي گوشي اينتركام | دستگاه | 1
89 | نصب و سربندي و راه اندازي آيفون تصويري | دستگاه | 1
90 | نصب و سربندي و راه اندازي آيفون صوتی | دستگاه | 1
91 | نصب سيم لخت مسي (ارت ) تا مقطع 10 تا 25 | متر طول | 150
92 | نصب سيم لخت مسي (ارت ) مقطع 35 تا 50 | متر طول | 400
93 | سيم لخت مسي (ارت ) مقطع بالای 50 | متر طول | 150
94 | نصب جعبه تقسيم تا ابعاد 10*10 تا 25*25 سانتی متر | عدد | 350
95 | نصب جعبه تقسيم تا ابعاد 30*30 سانتيمتر و بالاتر | عدد | 1
96 | نصب و سربندي چراغ های چهارگوش بصورت توکار و روکار با ابعاد 7*7 تا 30*30 سانتی متر(روکار و توکار) | دستگاه | 1
97 | نصب و سربندي چراغ های چهارگوش بصورت توکار و روکار با ابعاد 35*35 تا 60*60 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 1
98 | نصب و سربندی چراغ های خطی تا طول 60 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 10
99 | نصب و سربندی چراغ های خطی با طول 65 تا 140 سانتی متری (روکار و توکار) | دستگاه | 10
100 | نصب و سربندی چراغ های خطی با طول بیشتر از 140 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 1
101 | نصب چراغ گرد تا قطر 10 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 661
102 | نصب چراغ گرد از قطر 11 تا 20 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 278
103 | نصب چراغ گرد از قطر 21 تا 35 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 1
104 | نصب چراغ گرد با قطر بالای 20 سانتی متر (روکار و توکار) | دستگاه | 1
105 | نصب و سربندي چراغ روشويي روكار | دستگاه | 16
106 | چراغ دکوراتیو سقفی توکار با 5 ماژول پایین زن ( SPOT LIGHT ) که هر ماژول 3 وات حدود 200 لومن | دستگاه | 10
107 | چراغ واتر پروف 120 سانتی | دستگاه | 25
108 | نصب انواع لوستر و چراغ آويز تا 5 شعله | دستگاه | 1
109 | نصب انواع لوستر و چراغ آويز6 تا 9 شعله | دستگاه | 17
110 | نصب انواع لوستر و چراغ آويز بالاي 9 شعله | دستگاه | 1
111 | چراغ دیواری با پایه فلزی ، حباب شیشه ای و یک عدد لامپ کم 30 وات | دستگاه | 10
112 | نصب انواع چراغ دفني | دستگاه | 50
113 | نصب و سربندی انواع پرژکتور | دستگاه | 10
114 | نصب چراغ چمني(تا ارتفاع 1.5 متری) | دستگاه | 10
115 | نصب چراغ پارکي | دستگاه | 1
116 | نصب پايه با چراغ خياباني از ارتفاع 6 الي 12 متري | دستگاه | 1
117 | نصب فونداسيون پايه چراغ خياباني | عدد | 1
118 | ساخت انواع فونداسيون درجا پايه چراغ چمني و پارکي و خياباني | مترمکعب | 1
119 | نصب چراغ EXIT باطري دار | دستگاه | 10
120 | نصب چراغ باطري دار(روشنایی ایمنی) | دستگاه | 25
121 | نصب چراغ تونلي | دستگاه | 1
122 | چراغ اجازه ورود دو لامپه | دستگاه | 1
123 | نصب برق درب اتوماتیک | عدد | 10
124 | اجرای كابل تلفن 2 و 3 زوج | متر طول | 1000
125 | اجرای كابل تلفن 4 تا 10 زوج | متر طول | 1
126 | كابل تلفن15 تا 30 زوج | متر طول | 1
127 | كابل تلفن35 تا 60 زوج | متر طول | 1
128 | كابل تلفن بالای 60 زوج | متر طول | 1
129 | سربندي تابلو تلفن همراه با لحيم كاري | عدد | 1
130 | سربندي تابلو تلفن بصورت ترمینال پیچی یا کروز | عدد | 3
131 | نصب وسربندي دتكتوردودي-گازي-حرارتي اعلام حريق | عدد | 30
132 | نصب وسربندي شاسي اعلام حريق | عدد | 6
133 | نصب وسربندي آژیر اعلام حريق | عدد | 6
134 | نصب چراغ نشانگر خطای اعلان حريق | عدد | 1
135 | راه اندازي سيستم اعلام حريق | مطابق نقشه- مجموعه | 1
136 | نصب باکس فلزي اعلان حريق | عدد | 1
137 | اینتر فیس | دستگاه | 3
138 | نصب دتکتور اعلان حريق مخصوص گاز شهري | عدد | 1
139 | نصب و سربندي بلندگوي سقفي | عدد | 14
140 | نصب و سربندي بلندگوي ديواري | عدد | 11
141 | نصب و سربندي ولوم كنترل | عدد | 3
142 | نصب و راه اندازی سیستم صوتی مرکزی(آمپلی فایر و ملحقات) | دستگاه | 1
143 | نصب جعبه تقسیم سیستم صوتی | عدد | 1
144 | نصب انواع آژير سيستم حفاظتي | دستگاه | 4
145 | نصب انواع سنسور سيستم حفاظتي | دستگاه | 20
146 | نصب انواع پنل اكسز كنترل | دستگاه | 2
147 | نصب انواع نشانگر سيستم حفاظتي | دستگاه | 1
148 | نصب و راه اندازي سيستم حفاظتي | دستگاه | 1
149 | نصب تجهيزات قفل سيستم حفاظتي | دستگاه | 5
150 | نصب دوربين مدار بسته داخل ساختمان روی سقف و یا دیوار | دستگاه | 21
151 | نصب دوربين مدار بسته خارج ساختمان | دستگاه | 12
152 | اجراي شينه مسي جهت سيستم صاعقه | متر طول | 1
153 | نصب برقگير(صاعقه گیر ) بهمراه پایه و دکل مطابق نقشه | عدد | 1
154 | نصب كابلشوي نمره 6 تا 25 | عدد | 20
155 | نصب كابلشوي نمره 35 تا 50 | عدد | 15
156 | نصب كابلشوي نمره 70 تا 120 | عدد | 8
157 | نصب كابلشوي با سایز نمره بالای 120 | عدد | 3
158 | نصب سي ريل | متر طول | 300
159 | نصب و یربندی شاسی و چراغ سیگنال و مشابه | عدد | 10
160 | نصب انواع مقره اتكايي | عدد | 1
161 | نصب جانكشن باكس و جعبه كششي | عدد | 10
162 | نصب انواع ترمينال | ورود و خروج | 3000
163 | نصب انواع تابلوي برق ديواري | متر مربع | 6
164 | نصب انواع تابلوي برق ايستاده | متر مربع | 5
165 | نصب بست دوپایه | عدد | 10
166 | نصب براس بوش | عدد | 50
167 | نصب گلند | عدد | 800
168 | ماهيچه کشي | مترطول | 1
169 | لوله گذاري فلکسي نمره 13/5 و 16 | مترطول | 1500
170 | لوله گذاري فلکسي نمره 16 به بالا | مترطول | 100
171 | نصب تايمر راه پله | عدد | 1
172 | نصب و سربندي ساعت نجومي | عدد | 2
173 | نصب انواع ریسه نور مخفي | متر طول | 500
174 | نصب و اجراي ميله ارت | عدد | 1
175 | نصب جعبه تست ارت | عدد | 3
176 | نصب درپوش چاه و ميله ارت | عدد | 3
177 | تجهيز چاه ارت ( بدون حفاري) | عدد | 3
178 | اجراي جوش احتراقي براي سيستم ارت از هر نوع | عدد | 10
179 | نصب بست کمربندي | عدد | 8000
180 | نصب انواع ترانکینگ و داکت پلاستيکي | عدد | 1
181 | نصب انواع ترانکینگ و داکت فلزی | عدد | 1
182 | نصب انواع سوکت RG45 | عدد | 5
183 | سربندي موتور تکفاز | عدد | 5
184 | سربندي موتور سه فاز | عدد | 6
185 | سربندي اگزاست فن | عدد | 5
186 | نصب کليد اهرمي روکار (1-0) تک فاز و سه فاز جهت نصب در ورودی اگزاست فن ها(ایزولاتور) | عدد | 5
187 | نصب کليد مينياتوري | عدد | 30
188 | نصب هواکش | عدد | 3
189 | نصب دستگاه دست خشک کن برقي | عدد | 5
190 | نصب ویدئو پروژکتور | عدد | 1
191 | نصب پريز شبکه توکارو روکار | عدد | 5
192 | نصب سوئيچ تا 24 پورت | عدد | 3
193 | نصب پچ پنل تا 24 پورت | عدد | 3
194 | نصب انواع رک دیواری | عدد | 3
195 | نصب انواع رک ایستاده | عدد | 1
196 | نصب ترموستات ديواري | عدد | 6
197 | سربندی فن کویل(سقفی- دیواری- زمینی) | دستگاه | 6
198 | سربندی تابلوی هواساز(ورودی) | دستگاه | 1
199 | نصب لیبل (تگ) روی کابل و سینی | عدد | 1000
200 | نصب لیبل (تگ) روی تجهیزات مثل تابلو و کلید و پریز | عدد | 1000
201 | نصب هارد ديسک | عدد | 1
202 | نصب دستگاه یوپی اس تا توان 10 کاوا | دستگاه | 1
203 | نصب دستگاه یوپی اس با توان بالای 10 کاوا | دستگاه
204 | اجرای کابل شبکه | متر | 2060
205 | ماژول سقفی WIFI ROUTER با شعاع پوشش تا 25 مار از نوع POE | دستگاه | 3
206 | نصب مانيتور | دستگاه | 1
207 | سوکت شبکه RG45 | عدد | 1
208 | نصب انواع پچ کورد | عدد | 40
209 | کنده کاري جاي تابلو و ... | متر مربع | 1
210 | اجرای کابل فيبر نوري | متر | 300
211 | نصب آداپتور | عدد | 12
212 | پيکتل SC 1.5 M | عدد | 12
213 | پچکورد دايلکس SC-LC 2M | عدد | 12
214 | کابل هولدر | عدد | 1
215 | نصب سنسور کنترل روشنایی | دستگاه | 2
216 | نصب مفصل خشک مخصوص کابل فشار ضعیف | عدد | 1
217 | نصب کنتاکتور و رله و مشابه | عدد | 1
218 | کاشت انکر بولت و رولبولت | عدد | 1000
219 | سوراخکاری سطوح سیمانی تا 20 سانتی مترمربع | عدد | 1000
220 | نصب انکر بولت به همراه سوراخکاری | عدد | 1000
221 | سوراخکاری سطوح فلزی تا 20 سانتی مترمربع | عدد | 300
222 | نصب پیچ متری | مترطول | 100
223 | زیرسازی و لوله گذاری داخل دیوار کناف | مترطول | 15
224 | چراغ صنعتی 200 وات اویز | عدد | 44
225 | والواشر | عدد | 10
226 | هید سینک یا رگال الومنیومی | متر طول | 300
227 | دیفیوزر یا تلق | مترطول | 300
228 | ماژل LED خطی | مترطول | 300
229 | پاور یا سویچینک | عدد | 42
230 | سنسور حرکتی | عدد | 37
231 | موارد نصب در ارتفاع بیش از 3 متر | در صد افزایش | 1
232 | نصب پیچ و رولپلاک و پروانه ایی و یا مشابه | عدد | 300
233 | گرد بر روی کناف یا مشابه | عدد | 500